## 20210714毒性試験情報テーブル案
ID | Category | Category | Subcategory1 | Subcategory1 | Subcategory2 | Subcategory2 | Subcategory3 | Subcategory3 | Subcategory4 | Subcategory4 | 仲山試行 | 関入力（農薬学会誌ユスリカ論文/イソプロチオラン） | 関入力（農薬学会誌ユスリカ論文/ピラクロニル） |  | 松本入力（ミジンコ急性遊泳阻害試験） | 松本入力（魚類急性毒性試験） | 松本入力（藻類成長阻害試験）
A001 | 実験デザイン | Study Design | 仮説 | Hypothesis or study type
A002 | 実験デザイン | Study Design | 実験計画 | Scheme | 処理区の連数 | Number and setup of replicates for stressor variable(s) |  |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6
A003 | 実験デザイン | Study Design | 実験計画 | Scheme | 対照区の種類と連数 | Number and setup of replicates for control(s) and reference(s) |  |  |  |  | 溶媒対照区3 | 媒体対照区4 | 対照区4、媒体対照区4 | 助剤対照区6（対照区3） | 対照区4、助剤対照区4 | 対照区１、助剤対照区1 | 対照区6
A004 | 実験デザイン | Study Design | 実験計画 | Scheme | 複製ごとの供試数 | Number of test subjects |  |  |  |  | 15 | 20 | 20 |  | 5頭/容器
A005 | 実験デザイン | Study Design | 実験計画 | Scheme | 試験区の配置 | Treatment design
A006 | 実験デザイン | Study Design | 実験計画 | Scheme | 公定法・テストガイドライン等 | Methods, standard protocols, or testing guidelines and any deviations | [5 empty] | OECD TG218 | OECD TG219 | OECD 201 | OECD 202 | OECD 203 | OECD TG 201、OECD Guidace document No. 23
A007 | 実験デザイン | Study Design | 実験計画 | Scheme | GLP適用の有無 | Done in a GLP facility |  |  |  |  | 無 |  |  |  | 無 | 有 | 無
A008 | 実験デザイン | Study Design | 試験期間 | Test period | 計画書発行日 | Issued date of test plan
A009 | 実験デザイン | Study Design | 試験期間 | Test period | 最終報告書発行日 | Issued date of final report
B001 | 研究対象 | Test Subject | 生物 | Organism | 名称 | Name | 学名 | Scientific name / taxonomy ID |  |  | Oryzias latipes | Chironomus yoshimatsui | Chironomus yoshimatsui | Navicula pelliculosa | Daphnia magna | Oryzias latipes | Pseudokirchneriella subcapitata
B002 | 研究対象 | Test Subject | 生物 | Organism | 名称 | Name | 一般名 | Common name |  |  | Japanese medaka, メダカ | セスジユスリカ | セスジユスリカ | 珪藻 | オオミジンコ | ヒメダカ | 単細胞緑藻類
B003 | 研究対象 | Test Subject | 生物 | Organism | 入手元 | Source |  |  |  |  | 筆者ラボで継代飼育 | 国立研究開発法人国立環境研究所より入手後，継代飼育 | 国立研究開発法人国立環境研究所より入手後，継代飼育 | UTEX Culture Collection of Algaeより入手後、継代培養 | 国立環境研究所（茨城県つくば市小野川16-2、2017年7月11日入手） | 当施設において継代繁殖したもの | American Type Culture Collection (ATCC)（University Boulevard, Manassas, Virginia, 20110-2209, USA）
B004 | 研究対象 | Test Subject | 生物 | Organism | 系統等 | Strain | 株 | Strain | [5 empty] | UTEX661 |  |  | ATCC 22662
B005 | 研究対象 | Test Subject | 生物 | Organism | 系統等 | Strain | 系統 | Type |  |  | 野生型
B006 | 研究対象 | Test Subject | 生物 | Organism | 大きさ | Size | 測定部位および長さ | Body part / length | [7 empty] | 1.35 cm（1.08 – 1.54 cm）
B007 | 研究対象 | Test Subject | 生物 | Organism | 大きさ | Size | 体重 | Weight | [7 empty] | 0.02 g（0.01 – 0.03 ）
B008 | 研究対象 | Test Subject | 生物 | Organism | 成長段階 | Growth Stage | 時間齢 | Age |  |  |  | ふ化後24時間以内 | ふ化後24時間以内 |  | 2～4週齢の親から産まれた幼体（24時間齢未満） | 当施設で繁殖した個体
B009 | 研究対象 | Test Subject | 生物 | Organism | 成長段階 | Growth Stage | ステージ | Stage |  |  | 胚 | 1齢幼虫 | 1齢幼虫 |  |  | 稚魚 | 対数増殖期
B010 | 研究対象 | Test Subject | 生物 | Organism | 性 | Sex | [8 empty] | メス
B011 | 研究対象 | Test Subject | 組織 | Tissue | 種類 | Type
B012 | 研究対象 | Test Subject | 組織 | Tissue | 入手元 | Source
B013 | 研究対象 | Test Subject | 分子 | Molecule | 種類 | Type
B014 | 研究対象 | Test Subject | 分子 | Molecule | 入手元 | Source
C001 | ストレッサー | Stressor | 化学的 | Chemical | 名称等 | Identification | IUPAC命名法による名称 | IUPAC name |  |  | 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin |  |  |  | *********** | *********** | ***********
C002 | ストレッサー | Stressor | 化学的 | Chemical | 名称等 | Identification | 別名 | Synonyms |  |  | 2,3,7,8-TCDD | イソプロチオラン | ピラクロニル | 3,5-ジクロロフェノール | *********** | *********** | ***********
C003 | ストレッサー | Stressor | 化学的 | Chemical | 名称等 | Identification | CAS登録番号 | CAS-number |  |  | 1746-01-6 |  |  |  | ****-**-* | ****-**-* | ****-**-*
C004 | ストレッサー | Stressor | 化学的 | Chemical | 名称等 | Identification | PubChemID | PubChemID |  |  | 15625
C005 | ストレッサー | Stressor | 化学的 | Chemical | 名称等 | Identification | 構造式 | Structural formula |  |  | C12H4Cl4O2 |  |  |  | (図で貼り付け） | (図で貼り付け） | (図で貼り付け）
C006 | ストレッサー | Stressor | 化学的 | Chemical | 名称等 | Identification | 示性式 | Rational formula | [6 empty] | CxHxOx | CxHxOx | CxHxOx
C007 | ストレッサー | Stressor | 化学的 | Chemical | 名称等 | Identification | 分子量 | Molecular weight |  |  | 322 |  |  |  | ***.** | ***.** | ***.**
C008 | ストレッサー | Stressor | 化学的 | Chemical | 名称等 | Identification | 純度％ | Purity (%) |  |  |  | 99.9% | 99.1% |  | **% | **% | **%
C009 | ストレッサー | Stressor | 化学的 | Chemical | 名称等 | Identification | 不純物名称 | Name of Impurities | [6 empty] | *********** | *********** | ***********
C010 | ストレッサー | Stressor | 化学的 | Chemical | 名称等 | Identification | 不純物含有割合％ | Impurity content (%) | [6 empty] | **% | **% | **%
C011 | ストレッサー | Stressor | 化学的 | Chemical | 入手元 | Source |  |  |  |  | Wellington Laboratories | 和光純薬工業（現：富士フイルム和光純薬） | 和光純薬工業（現：富士フイルム和光純薬） | 和光純薬工業（現：富士フイルム和光純薬） | 富士フイルム和光純薬 | 東京化成株式会社 | Sigma-Aldrich
C012 | ストレッサー | Stressor | 化学的 | Chemical | 物性等 | Properties | 蒸気圧 | Vapor pressure
C013 | ストレッサー | Stressor | 化学的 | Chemical | 物性等 | Properties | 対水溶解度 | Solubility in water | [6 empty] | **.* mg/L | >100 mg/L | **.* mg/L
C014 | ストレッサー | Stressor | 化学的 | Chemical | 物性等 | Properties | 1-オクタノール／水分配係数 | Pow
C015 | ストレッサー | Stressor | 化学的 | Chemical | 物性等 | Properties | 融点 | Melting point
C016 | ストレッサー | Stressor | 化学的 | Chemical | 物性等 | Properties | 沸点 | Boiling point
C017 | ストレッサー | Stressor | 化学的 | Chemical | 物性等 | Properties | 常温における性状 | Properties at room temperature
C018 | ストレッサー | Stressor | 化学的 | Chemical | 物性等 | Properties | 安定性 | Stability
C019 | ストレッサー | Stressor | 化学的 | Chemical | 物性等 | Properties | 溶媒に対する溶解度等 | Solubility in solvent | 溶媒の種類 | Solvent type |  |  |  |  | N, N'-ジメチルホルムアミド | トリエチレングリコール | N, N'-ジメチルホルムアミド
C020 | ストレッサー | Stressor | 化学的 | Chemical | 物性等 | Properties | 溶媒に対する溶解度等 | Solubility in solvent | 溶解度 | Solubility in solvent |  |  |  |  | **.* mg/L | **.* mg/L | **.* mg/L
C021 | ストレッサー | Stressor | 化学的 | Chemical | 物性等 | Properties | 溶媒に対する溶解度等 | Solubility in solvent | 溶媒中の安定性 | Stability in solvent |  |  |  |  | 安定 | 半減期15日 | 安定
C022 | ストレッサー | Stressor | 生物学的 | Biological | 系統等 | Strain
C023 | ストレッサー | Stressor | 生物学的 | Biological | 入手元 | Source
C024 | ストレッサー | Stressor | 物理的 | Physical | 物理ストレス種 | Type
C025 | ストレッサー | Stressor | 物理的 | Physical | ストレッサーの特徴 | Properties
D001 | 馴化期間 | Acclimation period | 試験システム | System | 飼育・培養法 | Breeding/culture method | 培養方式 | Culture method | [5 empty] | 振とう培養 |  |  | 振とう培養（100 rpm）
D002 | 馴化期間 | Acclimation period | 試験システム | System | 飼育・培養法 | Breeding/culture method | 試験方式 | Test method |  |  |  | 継代飼育：底質‒水系 | 継代飼育：底質‒水系 | 止水式 | 半止水式 | 流水式 | 止水式
D003 | 馴化期間 | Acclimation period | 試験システム | System | 飼育・培養法 | Breeding/culture method | 換水または流水条件 | Water change/running water conditions |  |  |  | 継代飼育：流水式（約1～2回／時間の換水率） | 継代飼育：流水式（約1～2回／時間の換水率） |  | 幼体産出後は少なくとも1週間に2回以上換水 | 流水式
D004 | 馴化期間 | Acclimation period | 試験システム | System | 飼育容器の種類と量 | Type and quantity of breeding containers | 飼育容器の材質 | Material of breeding container | [5 empty] | ガラス製三角フラスコ | ガラス製 ビーカー | ガラス製水槽 | ガラス製三角フラスコ
D005 | 馴化期間 | Acclimation period | 試験システム | System | 飼育容器の種類と量 | Type and quantity of breeding containers | 飼育容器の容量 | Capacity of breeding container | [5 empty] | 300 mL | 1L | 100L | 300ｍL
D006 | 馴化期間 | Acclimation period | 試験システム | System | 飼育容器の種類と量 | Type and quantity of breeding containers | 密閉の有無 | Sealed or not sealed | [5 empty] | アルミキャップ、ガス交換可能 | プラスティックフィルムで軽く覆う |  | アルミキャップ、ガス交換可能
D007 | 馴化期間 | Acclimation period | 試験システム | System | 飼育容器の種類と量 | Type and quantity of breeding containers | 試験溶液量 | Amount of test solution | [5 empty] | 100 | 1L |  | 100
D008 | 馴化期間 | Acclimation period | 試験システム | System | 負荷バイオマス | Biomass loading | 初期生物量 | Initial biomass | [5 empty] | 10000cells/mL |  |  | 5000 cells/mL
D009 | 馴化期間 | Acclimation period | 試験システム | System | 負荷バイオマス | Biomass loading | 供試数 | Number of samples per replicate | [6 empty] | 20頭
D010 | 馴化期間 | Acclimation period | 試験システム | System | 栄養分・飼料 | Nutrients or food available | 種類 | Type |  |  |  | 継代飼育：テトラミンベビー | 継代飼育：テトラミンベビー |  | 単細胞緑藻類（Chlorella vulgaris、生クロレラ V12、クロレラ工業） | ブラインシュリンプノープリウス幼生（A&A MARINE社）
D011 | 馴化期間 | Acclimation period | 試験システム | System | 栄養分・飼料 | Nutrients or food available | 量 | Dose | [6 empty] | 0.1 ～0.2 mg C/Daphnia/日 | 1日1回魚体重の1～2%相当の割合で暴露24時間前まで毎日与えた。
D012 | 馴化期間 | Acclimation period | 試験システム | System | 栄養分・飼料 | Nutrients or food available | 頻度 | Frequency |  |  |  | 継代飼育：毎日 | 継代飼育：毎日 |  | 毎日 | 毎日
D013 | 馴化期間 | Acclimation period | 試験システム | System | 薬浴 | Bathing with disinfectant | 有無 | Yes/No | [7 empty] | 無
D014 | 馴化期間 | Acclimation period | 試験システム | System | 薬浴 | Bathing with disinfectant | 薬剤の種類 | Type of disinfectant
D015 | 馴化期間 | Acclimation period | 培地 | Medium | 培地種類 | Medium type | [8 empty] | 脱塩素水道水、M4調製水 | 脱塩素水道水 | OECD培地
D016 | 馴化期間 | Acclimation period | 培地 | Medium | 入手元 | Source | [8 empty] | 自社で調製 | 上水を活性炭で脱塩素処理 | 自社で調製
D017 | 馴化期間 | Acclimation period | 期間 | Duration | 開始日 | Start date |  |  |  |  | 2018-03-21
D018 | 馴化期間 | Acclimation period | 期間 | Duration | 終了日 | End date |  |  |  |  | 2018-04-11
D019 | 馴化期間 | Acclimation period | 期間 | Duration | 実施期間 | Duration |  |  |  |  | 21日 |  |  |  | 約14～21日間 | ７日間
D020 | 馴化期間 | Acclimation period | 環境条件 | Ambient conditions | 試験用水 | Test water | 種類 | Type |  |  |  | 継代飼育：脱塩素水道水 | 継代飼育：脱塩素水道水 | AO-NP培地（オリジナル培地） | 脱塩素水道水、M４調製水 | 脱塩素水道水 | OECD培地
D021 | 馴化期間 | Acclimation period | 環境条件 | Ambient conditions | 試験用水 | Test water | 硬度 | Water hardness |  |  |  | 継代飼育：全硬度20‒43 mg/L | 継代飼育：全硬度20‒43 mg/L | 6.8 | 脱塩素水道水 50、M4調製水 250 | 50
D022 | 馴化期間 | Acclimation period | 環境条件 | Ambient conditions | 試験用水 | Test water | pH | pH | [5 empty] | 24℃ | 脱塩素水道水 7.7、M4調製水 8.2 | 7.8～7.9 | 8.1±0.2
D023 | 馴化期間 | Acclimation period | 環境条件 | Ambient conditions | 試験用水 | Test water | 水温 | Water temperature |  |  |  | 継代飼育：25±1°C | 継代飼育：25±1°C |  | 20±1℃ | 23.5～24.3℃
D024 | 馴化期間 | Acclimation period | 環境条件 | Ambient conditions | 試験用水 | Test water | 溶存酸素濃度（DO） | Dissolved Oxygen concentration (DO) | [6 empty] | 3 mg/L以上 | 飽和濃度の60％以上
D025 | 馴化期間 | Acclimation period | 環境条件 | Ambient conditions | 培養温度 | Culture temperature | [10 empty] | 23.0～23.1℃
D026 | 馴化期間 | Acclimation period | 環境条件 | Ambient conditions | 照明 | Lighting | 明暗周期 | Light-dark cycle |  |  |  | 継代飼育：16時間明／ 8時間暗 | 継代飼育：16時間明／ 8時間暗 | 連続照射 | 白色LED 16時間明／8時間暗 | 蛍光灯、16時間明/8時間暗 | 連続照射
D027 | 馴化期間 | Acclimation period | 環境条件 | Ambient conditions | 照明 | Lighting | 照明の光強度 | Light intensity | [5 empty] | 70μE/m2/s | 500～1200 Lux | 500～1000 Lux | 70μE/m2/s
D028 | 馴化期間 | Acclimation period | 環境条件 | Ambient conditions | 照明 | Lighting | 照明時間 | Lighting time
E001 | 試験条件 | Exposure Conditions | 試験システム | System | 飼育・培養法 | Breeding/culture method | 培養方式 | Culture method
E002 | 試験条件 | Exposure Conditions | 試験システム | System | 飼育・培養法 | Breeding/culture method | 試験方式 | Test method |  |  | 半止水 | 止水式 | 止水式 |  | 止水式 | 止水式 | 振とう培養（100 rpm）
E003 | 試験条件 | Exposure Conditions | 試験システム | System | 飼育・培養法 | Breeding/culture method | 換水または流水条件 | Water change/running water conditions |  |  | 毎日，全量換水
E004 | 試験条件 | Exposure Conditions | 試験システム | System | 飼育容器の種類と量 | Type and quantity of breeding containers | 飼育容器の材質 | Material of breeding container |  |  | ガラス | ガラス | ガラス |  | ガラス製トールビーカー | ガラスビーカー | ガラス製三角フラスコ
E005 | 試験条件 | Exposure Conditions | 試験システム | System | 飼育容器の種類と量 | Type and quantity of breeding containers | 飼育容器の容量 | Capacity of breeding container |  |  | 10 mL（内径41.2 mmのディッシュ） | 腰高シャーレ（内径8.5 cm，高さ15 cm） | 腰高シャーレ（内径8.5 cm，高さ15 cm） |  | 100ｍL | 3 L | 300ｍL
E006 | 試験条件 | Exposure Conditions | 試験システム | System | 飼育容器の種類と量 | Type and quantity of breeding containers | 密閉の有無 | Sealed or not sealed |  |  | 無 | 無 | 無 |  | 時計皿で蓋 | プラスチックフィルム | アルミキャップ、ガス交換可能
E007 | 試験条件 | Exposure Conditions | 試験システム | System | 飼育容器の種類と量 | Type and quantity of breeding containers | 試験溶液量 | Amount of test solution |  |  | 5 mL | 人工底質100 g、底質層厚の4倍量の脱塩素水道水 | 人工底質100 g、底質層厚の4倍量の脱塩素水道水 |  | 100ｍL | 3000 mL | 100ｍL
E008 | 試験条件 | Exposure Conditions | 試験システム | System | 負荷バイオマス | Biomass loading | 初期生物量 | Initial biomass | [8 empty] | 5000
E009 | 試験条件 | Exposure Conditions | 試験システム | System | 負荷バイオマス | Biomass loading | 供試数 | Number of samples per replicate |  |  | 15 | 80個体／試験区（20個体／試験容器×4連） | 80個体／試験区（20個体／試験容器×4連） |  | 20頭／試験区（5頭／容器） | 10尾／試験区 | 3容器/濃度区 6容器/対照区
E010 | 試験条件 | Exposure Conditions | 試験システム | System | 栄養分・飼料 | Nutrients or food available | 種類 | Type |  |  | アルテミア幼生 | テトラミンベビー | テトラミンベビー |  | 給餌なし | 給餌なし
E011 | 試験条件 | Exposure Conditions | 試験システム | System | 栄養分・飼料 | Nutrients or food available | 量 | Dose
E012 | 試験条件 | Exposure Conditions | 試験システム | System | 栄養分・飼料 | Nutrients or food available | 頻度 | Frequency |  |  | 1日1回（ふ化後） | 適宜 | 適宜
E013 | 試験条件 | Exposure Conditions | 試験システム | System | 曝露期間 | Exposure period |  |  |  |  | 受精後0日目に6時間曝露，その後，受精後28日目まで被検物質を含まない水で飼育 | 21日間 | 26日間 | 72時間 | 48時間 | 96時間 | 72時間
E014 | 試験条件 | Exposure Conditions | 試験システム | System | 曝露経路 | Exposure route |  |  |  |  | 水曝露 | 水-底質系ばく露 | 水-底質系ばく露
E015 | 試験条件 | Exposure Conditions | 培地 | Medium | 培地種類 | Medium type
E016 | 試験条件 | Exposure Conditions | 培地 | Medium | 入手元 | Source
E017 | 試験条件 | Exposure Conditions | 試験期間 | Duration | 開始日 | Start date |  |  |  |  | 2018-04-12
E018 | 試験条件 | Exposure Conditions | 試験期間 | Duration | 終了日 | End date |  |  |  |  | 2018-05-17
E019 | 試験条件 | Exposure Conditions | 試験期間 | Duration | 実施期間 | Duration |  |  |  |  | 35日
E020 | 試験条件 | Exposure Conditions | 環境条件 | Ambient conditions | 試験用水 | Test water | 種類 | Type |  |  | ISO 6341-1982 | 上層水：脱塩素水道水 | 上層水：脱塩素水道水 |  | M4調製水 | 脱塩素水道水 | OECD培地
E021 | 試験条件 | Exposure Conditions | 環境条件 | Ambient conditions | 試験用水 | Test water | 硬度 | Water hardness | [6 empty] | 250 | 50
E022 | 試験条件 | Exposure Conditions | 環境条件 | Ambient conditions | 試験用水 | Test water | pH | pH |  |  | 7.0-7.5 | 6.9‒7.9 | 7.0‒7.7 |  | 8.2 | 7.8 | 8.1
E023 | 試験条件 | Exposure Conditions | 環境条件 | Ambient conditions | 試験用水 | Test water | 水温 | Water temperature |  |  | 23.3-24.9℃ | 24.9‒25.1°C | 25.0‒25.1°C |  | 19.7-20.2℃ | 23.8～24.1℃ | 22.3-22.5℃
E024 | 試験条件 | Exposure Conditions | 環境条件 | Ambient conditions | 試験用水 | Test water | 溶存酸素濃度（DO） | Dissolved Oxygen concentration (DO) |  |  | >6.5 mg/L | 6.5‒8.3 mg/L | 7.3‒8.7 mg/L |  | 7.5～8.8 | 6.5～8.2
E025 | 試験条件 | Exposure Conditions | 環境条件 | Ambient conditions | 培養温度 | Culture temperature
E026 | 試験条件 | Exposure Conditions | 環境条件 | Ambient conditions | 照明 | Lighting | 明暗周期 | Light-dark cycle |  |  | 明期15時間，暗期9時間 | 16時間明／8時間暗 | 16時間明／8時間暗 |  | 白色LED 16時間明／8時間暗 | 蛍光灯 16時間明／8時間暗 | 連続照明
E027 | 試験条件 | Exposure Conditions | 環境条件 | Ambient conditions | 照明 | Lighting | 照明の光強度 | Light intensity |  |  |  | 照度500‒1000 lx | 照度500‒1000 lx |  | 500～1200 Lux |  | 65-100 μE/ｍ2/S
E028 | 試験条件 | Exposure Conditions | 環境条件 | Ambient conditions | 照明 | Lighting | 照明時間 | Lighting time
E029 | 試験条件 | Exposure Conditions | ストレッサーの変数 | Stressor Variable
E030 | 試験条件 | Exposure Conditions | 被検化合物の調製 | Preparation of test compound | 試験濃度（設定値） | Test concentration (nominal) | 濃度 | Concentration |  |  |  | 500, 100, 20.0, 4.00及び0.800 mg/kg（底質） | 10.0, 3.16, 1.00, 0.316及び0.100 mg/L（上層水） | 3,5-ジクロロフェノール：0.156、0.313、0.625、1.25、2.50 mg/L | 対照区、助剤対照区、0.071、0.107、0.160、0.240、0.360 | 対照区、0.125、0.250、0.500、1.00、2.00 mg/L | 対照区、0.250、0.500、1.00、2.00、4.00 mg/L
E031 | 試験条件 | Exposure Conditions | 被検化合物の調製 | Preparation of test compound | 試験濃度（設定値） | Test concentration (nominal) | 公比 | Common ratio |  |  | 3 | 5 | √10 |  | 1.5 | 2 | 2
E032 | 試験条件 | Exposure Conditions | 被検化合物の調製 | Preparation of test compound | 助剤 | Solvent | 助剤の有無 | Used or not used |  |  | 有 | 有[石英砂への被験物質の吸着に使用：アセトン（和光純薬工業，和光一級）に溶解したイソプロチオランを石英砂に添加し，ドラフト内で一晩放置してアセトンを除去することにより，イソプロチオランを石英砂へ吸着させた．なお，助剤対照区では被験物質を含まないアセトンを用いて同様の処理を行った．] | 有 |  | 有 | 有 | 無
E033 | 試験条件 | Exposure Conditions | 被検化合物の調製 | Preparation of test compound | 助剤 | Solvent | 助剤の種類 | Name |  |  | DMF | アセトン | アセトン | DMF | N, N'-ジメチルホルムアミド | トリエチレングリコール
E034 | 試験条件 | Exposure Conditions | 被検化合物の調製 | Preparation of test compound | 助剤 | Solvent | 助剤の濃度 | Concentration |  |  | 0.01% | 試験系（水-底質系）には含まれない | 0.100 mL/L | 0.100 mL/L | 0.100 mL/L | 0.020 mL/L
E035 | 試験条件 | Exposure Conditions | 被検化合物の調製 | Preparation of test compound | 助剤 | Solvent | 助剤対照区の連数 | Number of replicate in solbent control |  |  | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1
F001 | 応答・観察 | Response / Observations | エンドポイントに対する応答 | Response endpoint
F002 | 応答・観察 | Response / Observations | Response for each replicate at each variable at various time-points | Response for each replicate at each variable at various time-points
F003 | 応答・観察 | Response / Observations | 試験妥当性基準との比較 | Comparison to validity criteria
G001 | データ・解析 | Data and Analysis | 全データ | ALL data - including untransformed data
G002 | データ・解析 | Data and Analysis | QA/QCパラメータ | QA/QC parameters
G003 | データ・解析 | Data and Analysis | 曝露の妥当性評価 | Details of analytical verification of exposure | 分析方法 | Analysis method |  |  |  |  | 曝露開始時と終了時に採水し，GC-MSで測定した | LC/MS | HPLC | nominal concentration | LC/MS/MS | LC/MS/MS | HLPC
G004 | データ・解析 | Data and Analysis | 曝露の妥当性評価 | Details of analytical verification of exposure | 前処理法 | Pretreatment method |  |  |  |  | ヘキサンによる液液抽出 | ・上層水及び間隙水：遠心分離（10000×g，5分間）を 行った後上澄みを採取し，最終試料の組成がアセトニトリル （和光純薬工業，高速液体クロマトグラフ用）／脱塩素水道水（1/1, v/v）になるように希釈してLC-MS試料とした． ・底質：アセトニトリルを加え超音波照射（卓上超音波洗浄槽，約10分間）を行った後に遠心分離（10000×g，10分間）を行い，上澄み液を採取した．採取した上澄み液は，No. 2ろ紙を用いてろ過し，アセトニトリル／脱塩素水道水（1/1, v/v）となるように定容したものをLC-MS試料とした． | イソプロチオランと同様 |  | アセトニトリル：試験溶液＝50：50 | アセトニトリル：試験溶液＝50：50 | 固相抽出
G005 | データ・解析 | Data and Analysis | 曝露の妥当性評価 | Details of analytical verification of exposure | 定量条件 | Quantitative conditions | [5 empty] | ・質量分析計：LCMS-8060（島津製作所） ・高速液体クロマトグラフ（HPLC）：Nexera X2（島津製作所） ・カラム：L-column2 ODS（長さ150 mm，内径2.1 mm，粒子径5 μm，化学物質評価研究機構） ・各5 μLのLC-MS試料を5 mmol/L酢酸アンモニウム溶液 : 25 mmol/L酢酸アンモニウムのメタノール溶液／アセトニトリル（1/4, v/v）=30 : 70（v/v）の移動相に溶出させ，イソプロチオランをエレクトロスプレーイオン化法（正イオン，m/z 291.0）で測定した． | ・HPLC：LC-2010AHT（島津製作所） ・カラム：L-column2 ODS（長さ150 mm，内径2.1 mm，粒子径5 μm，化学物質評価研究機構） ・各20 μLのHPLC試料をアセトニトリル : 超純水=50 : 50（v/v）の移動相に溶出させ，測定波長240 nmでピラクロニル濃度を測定した． |  | m/z = ***/** | m/z = ***/** | UV240 nm
G006 | データ・解析 | Data and Analysis | 曝露の妥当性評価 | Details of analytical verification of exposure | 実測値 | Measured value | [5 empty] | ・上層水（開始時）：0.00445、0.0316、0.178、0.969、5.41 mg/L ・上層水（終了時）：1.08、12.3 mg/L（最高濃度区から2濃度区のみ測定 ） ・間隙水（開始時）：0.00835、0.0478、0.283、1.99、13.9 mg/L ・間隙水（終了時）：1.57、12.8 mg/L（最高濃度区から2濃度区のみ測定 ） ・底質（開始時）：0.709、3.53、17.7、89.6、455 mg/kg ・底質（終了時）：75.9、451 mg/kg（最高濃度区から2濃度区のみ測定 ） ・上層水（開始時・終了時）の助剤対照区：n.d.（<0.00200 mg/L) ・間隙水（開始時・終了時）の助剤対照区：n.d.（<0.00200 mg/L) ・底質（開始時）の助剤対照区：n.d.（<0.149 mg/kg） ・底質（終了時）の助剤対照区：n.d.（<0.159 mg/kg） | ・上層水（開始時）：0.0856、0.310、1.01、3.92 10.1 mg/L ・上層水（終了時）：0.787、1.90mg/L（最高濃度区から2濃度区のみ測定 ） ・間隙水（開始時）：n.d.（<0.0198） 、n.d.（<0.0198）、n.d.（<0.0198）、n.d.（<0.0198）、0.0818 mg/L ・間隙水（終了時）：0.104、0.411 mg/L（最高濃度区から2濃度区のみ測定 ） ・底質（開始時）：n.d.（<0.210）、n.d.（<0.210）、0.224、0.726、1.64 mg/kg ・底質（終了時）：6.07、18.0 mg/kg（最高濃度区から2濃度区のみ測定 ） ・上層水（開始時・終了時）の対照区及び助剤対照区：n.d（<0.0198 mg/L) ・間隙水（開始時・終了時）の対照区及び助剤対照区：n.d（0.0198 mg/L) ・底質（開始時）の対照区：n.d（<0.205 mg/kg） ・底質（終了時）の対照区：n.d（<0.171 mg/kg） ・底質（開始時）の助剤対照区：n.d（<0.198 mg/kg） ・底質（終了時）の助剤対照区：n.d（<0.219 mg/kg） |  | 0、0、0.071、0.107、0.160、0.240、0.360 | 0、0、0.125、0.250、0.500、1.00、2.00 mg/L | 0、0.250、0.500、1.00、2.00、4.00 mg/L
G007 | データ・解析 | Data and Analysis | 妥当性・感受性評価 | Validity / sensitivity evaluation
G111 | データ・解析 | Data and Analysis | 試験結果 | Results | エンドポイント1 | Endpoint1 | 種別 | Endpoint |  |  | LC50 |  |  | 0-72hErC50
G112 | データ・解析 | Data and Analysis | 試験結果 | Results | エンドポイント1 | Endpoint1 | 算出法 | Statistical methods |  |  | Logit | ・羽化率：Steel検定 ・変態速度：Dunnettの多重比較法（パラメトリック） （出現した雌雄の性比に偏りがあるか，カイ二乗検定を実施したところ（両側検定），イソプロチオランを用いた底質添加による底質－水系ユスリカ毒性試験では，助剤対照区と100 mg/kg区（設定濃度で示す）において出現した雌雄の性比に有意差（p<0.05）が認められたため，変態速度については雌雄を区別して有意差検定を行った．） | ・羽化率：Steel検定 ・変態速度：Dunnettの多重比較法（パラメトリック） （ピラクロニルを用いた水添加による底質－水系ユスリカ毒性試験では，カイ二乗検定で有意差が認められなかったため，変態速度は雌雄を区別せずに実施した．） | Probit | Logit | Probit | Probit
G113 | データ・解析 | Data and Analysis | 試験結果 | Results | エンドポイント1 | Endpoint1 | ソフトウェア（名称・バージョン） | Software, version and date |  |  | R (ver. 3.5.2) | IBM SPSS ver.22.0 for Windows（SPSS）、エクセル統計2012 for Windows ver.1.16 | IBM SPSS ver.22.0 for Windows（SPSS）、エクセル統計2012 for Windows ver.1.16 | JMP (ver. 14) | Williams | Dunnett | Dunnett
G114 | データ・解析 | Data and Analysis | 試験結果 | Results | エンドポイント1 | Endpoint1 | モデル（名称・バージョン） | Model, version and date | [6 empty] | JMP ver.14、Pharmaco Basic ver16.0 | JMP ver.14、Pharmaco Basic ver16.1 | JMP ver.14、Pharmaco Basic ver16.2
G115 | データ・解析 | Data and Analysis | 試験結果 | Results | エンドポイント1 | Endpoint1 | コード | Code |  |  | drcパッケージ
G116 | データ・解析 | Data and Analysis | 試験結果 | Results | エンドポイント1 | Endpoint1 | 毒性値 | Toxicity value |  |  | 100 | 17.7 | 0.31 | 1.1 | 0.16 | 0.28 | 0.79
G117 | データ・解析 | Data and Analysis | 試験結果 | Results | エンドポイント1 | Endpoint1 | 単位 | Unit |  |  | ng/L | mg/kg | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
G118 | データ・解析 | Data and Analysis | 試験結果 | Results | エンドポイント1 | Endpoint1 | 95%信頼区間 | 95% Confidence Interval | [6 empty] | 0.14-0.17 | 0.019-0.42 | 0.73-0.85
G121 | データ・解析 | Data and Analysis | 試験結果 | Results | エンドポイント2 | Endpoint2 | 種別 | Endpoint |  |  | NOEC |  |  | NOECr
G122 | データ・解析 | Data and Analysis | 試験結果 | Results | エンドポイント2 | Endpoint2 | 算出法 | Statistical methods | [5 empty] | Probit
G123 | データ・解析 | Data and Analysis | 試験結果 | Results | エンドポイント2 | Endpoint2 | ソフトウェア（名称・バージョン） | Software, version and date | [5 empty] | JMP (ver. 14)
G124 | データ・解析 | Data and Analysis | 試験結果 | Results | エンドポイント2 | Endpoint2 | モデル（名称・バージョン） | Model, version and date
G125 | データ・解析 | Data and Analysis | 試験結果 | Results | エンドポイント2 | Endpoint2 | コード | Code
G126 | データ・解析 | Data and Analysis | 試験結果 | Results | エンドポイント2 | Endpoint2 | 毒性値 | Toxicity value |  |  | 20 |  |  | 0.625
G127 | データ・解析 | Data and Analysis | 試験結果 | Results | エンドポイント2 | Endpoint2 | 単位 | Unit |  |  | ng/L |  |  | mg/L
G128 | データ・解析 | Data and Analysis | 試験結果 | Results | エンドポイント2 | Endpoint2 | 95%信頼区間 | 95% Confidence Interval
H001 | 注釈 | Notes | データやコードに対する記述 | Data dictionary or guide describing the data and codes
H002 | 注釈 | Notes | 公定法からの逸脱とその理由 | Deviations from standard methods including reasoning
H003 | 注釈 | Notes | 変数変換の正当性 | Data transformations justification | [12 empty] | 不等分散になったため、Log変換を用いた。
H004 | 注釈 | Notes | 外れ値の検出と処理 | Outlier identification and treatment
H005 | 注釈 | Notes | 不確実性と可変性 | Uncertainty and variability comments
I001 | データの開示 | Disclosures | 利益相反 | Potential competing or conflicting interests of data reporters
I002 | データの開示 | Disclosures | 研究費 | Financial support for data generation
I003 | データの開示 | Disclosures | データ非開示の理由 | Reasons certain data are not reported
J001 | 論文 | Publication | 責任著者 | Corresponding author | 責任著者名 | Author name |  |  |  |  | Kei Nakayama
J002 | 論文 | Publication | 責任著者 | Corresponding author | 責任著者所属 | Affilication |  |  |  |  | Center for Marine Environmental Studies, Ehime University
J003 | 論文 | Publication | タイトル | Title | [6 empty] | Toxicity testing of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin in early-life stage of Japanese medaka: Optimization of conditions for assessing relative potencies of dioxin-like compounds
J004 | 論文 | Publication | DOI | DOI | [6 empty] | https://doi.org/10.11403/jset.24.1
J005 | 論文 | Publication | 発行年 | Year | [6 empty] | 2021